Информация о  выполнении плана мероприятий по улучшению  качества питьевой воды   на территории  Краснозоренского района

на 01.01.2022г.

| п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Годы | Ответственный | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | По всей территории Краснозоренского района | 2016г - 2021гг. | МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области ( по согласованию) | Обеспечена безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения |
| 2 | Реконструкция водоснабжения (2,5 км. водопровода) | с. Орево Краснозоренское с/поселение | 2017г- 2018г. | Администрация Краснозоренского района |  |
| 3 | Реконструкция водоснабжения (0,5 км водопровода) | с. Большая-Чернава Россошенское с/поселение | 2017г. | Администрация Краснозоренского района | Проведена реконстркуция водопровода протяженностью 0,5 км. в с. Большая Чернава |
| 4 | Реконструкция скважины | с. Малиново Труновское с/поселения | 2018г | Администрация Краснозоренского района |  |
| 5 | Обваловка водонапорной башни | По всей территории Краснозоренского о района по мере необходимости | 2016-2020гг. | Администрация Краснозоренского района, МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области ( по согласованию) | Проведена обваловка водонапорных башен в н.п.: с. Орево, д. Большая Чернава, с. Успенье, д. Зверево-Бакулино, п. Ключики |
| 6 | Привести в соответствие водозаборы и зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения: | По всей территории Краснозоренского района | 2016-2020гг. | Администрация Краснозоренского района МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области ( по согласованию) | Приведены в соответствие зоны санитарной охраны в н.п.: с. Орево, д. Большая Чернава, с. Успенье, д. Зверево-Бакулино |
| 7 | Капитальный ремонт запорной арматуры (вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах | По всей территории Краснозоренского района по мере необходимости | 2016-2020гг | Администрация Краснозоренского района, МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области ( по согласованию) | Проведён капитальный ремонт запорной арматуры на скважинах расположенных в п. Красная Заря |
| 8 | Капитальный ремонт насосов на артезианских скважинах | По всей территории Краснозоренского района по мере необходимости | 2016-2020гг | МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области ( по согласованию) | Проводится капитальный ремонт насосов на артезианских скважинах, по всей территории Краснозоренского района по мере необходимости |
| 9 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | Согласно программе производственного контроля качества воды | 2016-2020гг. | Администрация Краснозоренского района МУП «Коммунальник» Краснозоренского района Орловской области ( по согласованию) | Государственный надзор за работой системы питьевого водоснабжения Краснозоренского района осуществляет Управление Роспотребнадзора по Орловской области, лаборатории которой регулярно контролируют качество питьевой воды в распределительной сети и на выходе с сооружений водоподготовке. Качество воды в исследованных пробах воды по сельским поселениям муниципального образования в 2021 году соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
| 10 | Оформление права собственности на бесхозяйные водопроводные сети | По всей территории Краснозоренского района | 2016г. | Администрация Краснозоренского района | Оформлено право собственности на бесхозяйные водопроводные сети |